## Accesorios BT
INSTRUCCIONES
[6 empty] | Selecciona por filtros iniciando de izq. A derecha el producto que necesites |  |  |  | Encuentra productos de Distribución en Baja Tensión de ABB en las siguientes ligas:
INTERRUPTORES
GABINETES
TABLEROS
PROTECCIÓN DE MOTORES
CALIDAD DE LA ENERGÍA
| P. LISTA ANCLO | LEON | AGUASCALIENTES | CANCUN | CANTIDAD TOTAL | CODIGO | CODIGO | CODIGO MARCA 2 | CODIGO MARCA 3 | CODIGO MARCA 4 | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CLASIFICACION SAT | GRUPO DE ARTICULOS | FAMILIA
1 | 4.92 | 200 | 200 | 0 | 400 | COPLE PARED DELGADA | BT-COPLEPD13 |  |  |  | COPLE PARED DELGADA 13MM 1/2" TIPO AMERICANO | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE GALV.
| 7.24 | 200 | 200 | 0 | 400 | COPLE PARED DELGADA | BT-COPLEPD19 |  |  |  | COPLE PARED DELGADA 19MM 3/4" TIPO AMERICANO | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE GALV.
| 8.49 | 100 | 200 | 0 | 300 | COPLE PARED DELGADA | BT-COPLEPD25 |  |  |  | COPLE PARED DELGADA 25MM 1" TIPO AMERICANO | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE GALV.
|  | 50 | 50 |  | 100 | COPLE PARED DELGADA | BT-COPLEPD32 |  |  |  | COPLE PARED DELGADA 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE GALV.
|  | 50 | 50 |  | 100 | COPLE PARED DELGADA | BT-COPLEPD38 |  |  |  | COPLE PARED DELGADA 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE GALV.
|  | 50 | 50 |  | 100 | COPLE PARED DELGADA | BT-COPLEPD51 |  |  |  | COPLE PARED DELGADA 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE GALV.
| 4.92 | 200 | 200 | 0 | 400 | CONECTOR PARED DELGADA | BT-CONECTPD13 |  |  |  | CONECTOR PARED DELGADA 13MM 1/2" TIPO AMERICANO | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR GALV.
| 7.24 | 200 | 200 | 0 | 400 | CONECTOR PARED DELGADA | BT-CONECTPD19 |  |  |  | CONECTOR PARED DELGADA 19MM 3/4" TIPO AMERICANO | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR GALV.
| 8.49 | 100 | 200 | 0 | 300 | CONECTOR PARED DELGADA | BT-CONECTPD25 |  |  |  | CONECTOR PARED DELGADA 25MM 1" TIPO AMERICANO | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR GALV.
|  | 50 | 100 |  | 150 | CONECTOR PARED DELGADA |  |  |  |  | CONECTOR PARED DELGADA 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR GALV.
|  | 50 | 100 |  | 150 | CONECTOR PARED DELGADA |  |  |  |  | CONECTOR PARED DELGADA 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR GALV.
|  | 50 | 50 |  | 100 | CONECTOR PARED DELGADA |  |  |  |  | CONECTOR PARED DELGADA 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR GALV.
| 2.89 | 100 | 200 | 0 | 300 | MONITOR | BT-MONITOR13 |  |  |  | MONITOR 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 4.75 | 100 | 200 | 0 | 300 | MONITOR | BT-MONITOR19 |  |  |  | MONITOR 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 7.81 | 50 | 200 | 0 | 250 | MONITOR | BT-MONITOR25 |  |  |  | MONITOR 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 16.75 | 50 | 50 | 0 | 100 | MONITOR | BT-MONITOR32 |  |  |  | MONITOR 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 17.26 | 50 | 50 | 0 | 100 | MONITOR | BT-MONITOR38 |  |  |  | MONITOR 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 25.91 | 50 | 50 | 0 | 100 | MONITOR | BT-MONITOR51 |  |  |  | MONITOR 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 49.34 | 30 | 50 | 0 | 80 | MONITOR | BT-MONITOR63 |  |  |  | MONITOR 63MM 2 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 72.99 | 30 | 50 | 0 | 80 | MONITOR | BT-MONITOR76 |  |  |  | MONITOR 76MM 3" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 109.2 | 30 | 50 | 0 | 80 | MONITOR | BT-MONITOR102 |  |  |  | MONITOR 102MM 4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MONITOR
| 1.53 | 100 | 200 | 0 | 300 | CONTRA | BT-CONTRA13 |  |  |  | CONTRA 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 2.26 | 100 | 200 | 0 | 300 | CONTRA | BT-CONTRA19 |  |  |  | CONTRA 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 3.56 | 50 | 200 | 0 | 250 | CONTRA | BT-CONTRA25 |  |  |  | CONTRA 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 6.56 | 50 | 50 | 0 | 100 | CONTRA | BT-CONTRA32 |  |  |  | CONTRA 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 7.92 | 50 | 50 | 0 | 100 | CONTRA | BT-CONTRA38 |  |  |  | CONTRA 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 11.66 | 50 | 50 | 0 | 100 | CONTRA | BT-CONTRA51 |  |  |  | CONTRA 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 21.05 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONTRA | BT-CONTRA63 |  |  |  | CONTRA 63MM 2 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 33.16 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONTRA | BT-CONTRA76 |  |  |  | CONTRA 76MM 3" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 70.16 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONTRA | BT-CONTRA102 |  |  |  | CONTRA 102MM 4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONTRA
| 259 | 20 | 50 | 0 | 70 | UNICANAL LISO | BT-UNI4X2-16-L |  |  |  | UNICANAL LISO CAL.16 4X2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | UNICANAL
| 359 | 20 | 100 | 0 | 120 | UNICANAL LISO | BT-UNI4X4-16-L |  |  |  | UNICANAL LISO CAL.16 4X4 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | UNICANAL
| 259 | 20 | 0 | 0 | 20 | UNICANAL RANURADO | BT-UNI4X2-16-R |  |  |  | UNICANAL RANURADO CAL.16 4X2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | UNICANAL
| 359 | 20 | 0 | 0 | 20 | UNICANAL RANURADO | BT-UNI4X4-16-R |  |  |  | UNICANAL RANURADO CAL.16 4X4 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | UNICANAL
| 6.3 | 50 | 400 | 0 | 450 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI13-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 13MM 1/2" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
| 8 | 50 | 400 | 0 | 450 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI19-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 19MM 3/4" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
| 9.25 | 50 | 400 | 0 | 450 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI25-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 25MM 1" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
| 11.3 | 50 | 150 | 0 | 200 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI32-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 32MM 1 1/4" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
| 13 | 50 | 0 | 0 | 50 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI38-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 38MM 1 1/2" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
| 14.6 | 50 | 150 | 0 | 200 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI51-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 51MM 2" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
|  | 0 | 150 |  | 150 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI63-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 63MM 2 1/2" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
|  | 0 | 150 |  | 150 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI76-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 76MM 3" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
|  | 0 | 150 |  | 150 | ABRAZADERA UNICANAL | BT-AUNI102-PD |  |  |  | ABRAZADERA UNICANAL 102MM 4" P. DELGADA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UNICANAL
| 91.5 | 25 | 0 | 0 | 25 | VARILLA ROSCADA | BT-VARILLAROS3/8 |  |  |  | VARILLA ROSCADA 3/8 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | VARILLA ROSCADA
| 3.3 | 100 | 400 | 0 | 500 | ABRAZADERA OMEGA | BT-AOMEGA13 |  |  |  | ABRAZADERA OMEGA P. GRUESA 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA OMEGA
| 4 | 100 | 400 | 0 | 500 | ABRAZADERA OMEGA | BT-AOMEGA19 |  |  |  | ABRAZADERA OMEGA P. GRUESA 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA OMEGA
| 4.6 | 100 | 400 | 0 | 500 | ABRAZADERA OMEGA | BT-AOMEGA25 |  |  |  | ABRAZADERA OMEGA P. GRUESA 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA OMEGA
| 8.8 | 100 | 150 | 0 | 250 | ABRAZADERA OMEGA | BT-AOMEGA32 |  |  |  | ABRAZADERA OMEGA P. GRUESA 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA OMEGA
| 10.1 | 50 | 150 | 0 | 200 | ABRAZADERA OMEGA | BT-AOMEGA38 |  |  |  | ABRAZADERA OMEGA P. GRUESA 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA OMEGA
| 14.7 | 50 | 150 | 0 | 200 | ABRAZADERA OMEGA | BT-AOMEGA51 |  |  |  | ABRAZADERA OMEGA P. GRUESA 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA OMEGA
| 1.75 | 100 | 400 | 0 | 500 | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA | BT-UNAPG13 |  |  |  | ABRAZADERA UÑA P.GRUESA 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UÑA
| 3.2 | 100 | 400 | 0 | 500 | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA | BT-UNAPG19 |  |  |  | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UÑA
| 4 | 100 | 400 | 0 | 500 | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA | BT-UNAPG25 |  |  |  | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UÑA
| 6.85 | 100 | 150 | 0 | 250 | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA | BT-UNAPG32 |  |  |  | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UÑA
| 8 | 50 | 150 | 0 | 200 | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA | BT-UNAPG38 |  |  |  | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UÑA
| 15.5 | 50 | 150 | 0 | 200 | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA | BT-UNAPG51 |  |  |  | ABRAZADERA UÑA P. GRUESA 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA UÑA
| 6.8 | 100 | 100 | 0 | 200 | ABRAZADERA TIPO PERA | BT-APERA13-R |  |  |  | ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA 13MM 1/2" RIGIDA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA PERA
| 7.4 | 100 | 100 | 0 | 200 | ABRAZADERA TIPO PERA | BT-APERA19-R |  |  |  | ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA 19MM 3/4" RIGIDA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA PERA
| 8.3 | 100 | 100 | 0 | 200 | ABRAZADERA TIPO PERA | BT-APERA25-R |  |  |  | ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA 25MM 1" RIGIDA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA PERA
| 8.6 | 100 | 50 | 0 | 150 | ABRAZADERA TIPO PERA | BT-APERA32-R |  |  |  | ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA 32MM 1 1/4" RIGIDA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA PERA
| 8.8 | 50 | 50 | 0 | 100 | ABRAZADERA TIPO PERA | BT-APERA38-R |  |  |  | ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA 38MM 1 1/2" RIGIDA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA PERA
| 10.4 | 50 | 50 | 0 | 100 | ABRAZADERA TIPO PERA | BT-APERA51-R |  |  |  | ABRAZADERA COLGANTE TIPO PERA 51MM 2" RIGIDA | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | ABRAZADERA PERA
1090 | 21.8 | 50 | 200 | 0 | 250 | TUBO ZAPA | BT-TZAPA13 |  |  |  | TUBO ZAPA 13MM 1/2" ROLLO 50MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO ZAPA
1525 | 30.5 | 50 | 200 | 0 | 250 | TUBO ZAPA | BT-TZAPA19 |  |  |  | TUBO ZAPA 19MM 3/4" ROLLO 50MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO ZAPA
1140 | 38 | 30 | 90 | 0 | 120 | TUBO ZAPA | BT-TZAPA25 |  |  |  | TUBO ZAPA 25MM 1" ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO ZAPA
1470 | 49 | 90 | 60 | 0 | 150 | TUBO ZAPA | BT-TZAPA32 |  |  |  | TUBO ZAPA 32MM 1 1/4" ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO ZAPA
2098 | 69.9333 | 90 | 60 | 0 | 150 | TUBO ZAPA | BT-TZAPA38 |  |  |  | TUBO ZAPA 38MM 1 1/2" ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO ZAPA
2490 | 83 | 90 | 60 | 0 | 150 | TUBO ZAPA | BT-TZAPA51 |  |  |  | TUBO ZAPA 51MM 2" ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO ZAPA
1799.21 | 35.9842 | 50 | 200 | 0 | 250 | TUBO LICUATITE | BT-TLIQ13 |  |  |  | TUBO LICUATITE 13MM 1/2" ROLLO 50MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO LICUATITE
2410.26 | 48.2052 | 50 | 200 | 0 | 250 | TUBO LICUATITE | BT-TLIQ19 |  |  |  | TUBO LICUATITE 19MM 3/4" ROLLO 50MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO LICUATITE
2217.89 | 73.9297 | 60 | 90 | 0 | 150 | TUBO LICUATITE | BT-TLIQ25 |  |  |  | TUBO LICUATITE 25MM 1" ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO LICUATITE
2602.63 | 86.7543 | 90 | 60 | 0 | 150 | TUBO LICUATITE | BT-TLIQ32 |  |  |  | TUBO LICUATITE 32MM 1 1/4" ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO LICUATITE
3394.74 | 113.158 | 90 | 60 | 0 | 150 | TUBO LICUATITE | BT-TLIQ38 |  |  |  | TUBO LICUATITE 38MM 1 1/2" ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO LICUATITE
4232.11 | 141.0703 | 90 | 60 | 0 | 150 | TUBO LICUATITE | BT-TLIQ51 |  |  |  | TUBO LICUATITE 51MM 2" 30MT ROLLO 30MT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO LICUATITE
| 17.88 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR CURVO P/ZAPA | BT-CCURVZAPA13 |  |  |  | CONECTOR CURVO P/ZAPA 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 25.46 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR CURVO P/ZAPA | BT-CCURVZAPA19 |  |  |  | CONECTOR CURVO P/ZAPA 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 8.94 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR RECTO P/ZAPA | BT-CRECZAPA13 |  |  |  | CONECTOR RECTO P/ZAPA 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 14.48 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR RECTO P/ZAPA | BT-CRECZAPA19 |  |  |  | CONECTOR RECTO P/ZAPA 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 22.52 | 30 | 100 | 0 | 130 | CONECTOR RECTO P/ZAPA | BT-CRECZAPA25 |  |  |  | CONECTOR RECTO P/ZAPA 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 29.76 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR RECTO P/ZAPA | BT-CRECZAPA32 |  |  |  | CONECTOR RECTO P/ZAPA 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 36.78 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR RECTO P/ZAPA | BT-CRECZAPA38 |  |  |  | CONECTOR RECTO P/ZAPA 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 48.54 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR RECTO P/ZAPA | BT-CRECZAPA51 |  |  |  | CONECTOR RECTO P/ZAPA 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR ZAPA
| 30.89 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CCURLICUA13 |  |  |  | CONECTOR CURVO LICUATITE 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 43 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CCURLICUA19 |  |  |  | CONECTOR CURVO LICUATITE 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 102.97 | 30 | 100 | 0 | 130 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CCURLICUA25 |  |  |  | CONECTOR CURVO LICUATITE 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 152.76 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CCURLICUA32 |  |  |  | CONECTOR CURVO LICUATITE 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 201.42 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CCURLICUA38 |  |  |  | CONECTOR CURVO LICUATITE 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 254.61 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CCURLICUA51 |  |  |  | CONECTOR CURVO LICUATITE 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 19.58 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CRECLICUA13 |  |  |  | CONECTOR RECTO LICUATITE 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 32.25 | 15 | 200 | 0 | 215 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CRECLICUA19 |  |  |  | CONECTOR RECTO LICUATITE 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 49.22 | 30 | 100 | 0 | 130 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CRECLICUA25 |  |  |  | CONECTOR RECTO LICUATITE 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 77.51 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CRECLICUA32 |  |  |  | CONECTOR RECTO LICUATITE 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 93.92 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CRECLICUA38 |  |  |  | CONECTOR RECTO LICUATITE 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
| 126.74 | 30 | 50 | 0 | 80 | CONECTOR CURVO PARA LICUATITE | BT-CRECLICUA51 |  |  |  | CONECTOR RECTO LICUATITE 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR LICUATITE
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO C | BT-CONDULETS3C13 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO C 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO C | BT-CONDULETS3C19 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO C 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 30 | 0 | 60 | CONDULET SERIE 3 TIPO C | BT-CONDULETS3C25 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO C 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 20 | 15 | 0 | 35 | CONDULET SERIE 3 TIPO C | BT-CONDULETS3C32 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO C 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO C | BT-CONDULETS3C38 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO C 38MM 1 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO C | BT-CONDULETS3C51 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO C 51MM 2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO LB | BT-CONDULETS3LB13 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LB 13MM 1/2" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO LB | BT-CONDULETS3LB19 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LB 19MM 3/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 30 | 0 | 60 | CONDULET SERIE 3 TIPO LB | BT-CONDULETS3LB25 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LB 25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 20 | 15 | 0 | 35 | CONDULET SERIE 3 TIPO LB | BT-CONDULETS3LB32 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LB 32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO LB | BT-CONDULETS3LB38 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LB 38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO LB | BT-CONDULETS3LB51 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LB 51MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO LL | BT-CONDULETS3LL13 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LL 13MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO LL | BT-CONDULETS3LL19 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LL 19MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 30 | 0 | 60 | CONDULET SERIE 3 TIPO LL | BT-CONDULETS3LL25 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LL 25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 20 | 15 | 0 | 35 | CONDULET SERIE 3 TIPO LL | BT-CONDULETS3LL32 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LL 32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO LL | BT-CONDULETS3LL38 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LL 38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO LL | BT-CONDULETS3LL51 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LL 51MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO LR | BT-CONDULETS3LR13 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LR 13MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO LR | BT-CONDULETS3LR19 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LR 19MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 30 | 0 | 60 | CONDULET SERIE 3 TIPO LR | BT-CONDULETS3LR25 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LR 25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 20 | 15 | 0 | 35 | CONDULET SERIE 3 TIPO LR | BT-CONDULETS3LR32 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LR 32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO LR | BT-CONDULETS3LR38 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LR 38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO LR | BT-CONDULETS3LR51 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO LR 51MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO T | BT-CONDULETS3T13 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO T 13MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 50 | 0 | 80 | CONDULET SERIE 3 TIPO T | BT-CONDULETS3T19 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO T 19MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 30 | 30 | 0 | 60 | CONDULET SERIE 3 TIPO T | BT-CONDULETS3T25 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO T 25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 20 | 15 | 0 | 35 | CONDULET SERIE 3 TIPO T | BT-CONDULETS3T32 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO T 32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO T | BT-CONDULETS3T38 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO T 38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
|  | 15 | 15 | 0 | 30 | CONDULET SERIE 3 TIPO T | BT-CONDULETS3T51 |  |  |  | CONDULET SERIE 3 TIPO T 51MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONDULET
| 45.72 | 12 | 12 | 0 | 24 | MUFA | BT-MUFA25 |  |  |  | MUFA 25MM 1" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MUFA
| 53.3 | 12 | 12 | 0 | 24 | MUFA | BT-MUFA32 |  |  |  | MUFA 32MM 1 1/4" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | MUFA
| 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB252015 |  |  |  | GABINETE METALICO 25X20X15CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB302515 |  |  |  | GABINETE METALICO 30X25X15CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB303015 |  |  |  | GABINETE METALICO 30X30X15CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB303020 |  |  |  | GABINETE METALICO 30X30X20CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB304020 |  |  |  | GABINETE METALICO 30X40X20CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB403020 |  |  |  | GABINETE METALICO 40X30X20CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB404020 |  |  |  | GABINETE METALICO 40X40X20CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB504020 |  |  |  | GABINETE METALICO 50X40X20CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB505030 |  |  |  | GABINETE METALICO 50X50X30CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB604025 |  |  |  | GABINETE METALICO 60X40X25CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB606025 |  |  |  | GABINETE METALICO 60X60X25CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB705020 |  |  |  | GABINETE METALICO 70X50X20CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB706025 |  |  |  | GABINETE METALICO 70X60X25CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB806030 |  |  |  | GABINETE METALICO 80X60X30CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB806040 |  |  |  | GABINETE METALICO 80X60X40CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB1008030 |  |  |  | GABINETE METALICO 100X80X30CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 11520 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB1008040 |  |  |  | GABINETE METALICO 100X80X40CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 7245 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB1208030 |  |  |  | GABINETE METALICO 120X80X30CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
| 13390 | 0 | 0 | 0 | 0 | GABINETE METÁLICO | BT-GAB1208040 |  |  |  | GABINETE METALICO 120X80X40CM C/LLAVE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | GABINETE
|  | 0 | 0 | 2500 | 2500 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC13 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 1/2"13MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC19 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 3/4"19MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC25 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 1"25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 600 | 600 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC32 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 1 1/4"32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 150 | 150 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC38 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 1 1/2"38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 250 | 250 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC50 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 2"50MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 30 | 30 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC60 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 2 1/2"60MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC75 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 3"75MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC100 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 4"100MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | TUBERÍA PVC PESADO | BT-TPVC150 |  |  |  | TUBERÍA PVC PESADO 6"150MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TUBO PVC
|  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC13 |  |  |  | CODO PVC PESADO1/2"13MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 2000 | 2000 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC19 |  |  |  | CODO PVC PESADO3/4"19MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC25 |  |  |  | CODO PVC PESADO1"25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 400 | 400 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC32 |  |  |  | CODO PVC PESADO1 1/4"32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 150 | 150 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC38 |  |  |  | CODO PVC PESADO1 1/2"38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 250 | 250 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC50 |  |  |  | CODO PVC PESADO2"50MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 30 | 30 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC60 |  |  |  | CODO PVC PESADO2 1/2"60MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC75 |  |  |  | CODO PVC PESADO3"75MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC100 |  |  |  | CODO PVC PESADO4"100MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | CODO PVC PESADO | BT-CODOPVC150 |  |  |  | CODO PVC PESADO6"150MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CODO PVC
|  | 0 | 0 | 2500 | 2500 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD13PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO1/2"13MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 2500 | 2500 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD19PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO3/4"19MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 1000 | 1000 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD25PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO1"25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 600 | 600 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD32PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO1 1/4"32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD38PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO1 1/2"38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 150 | 150 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD50PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO2"50MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 20 | 20 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD60PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO2 1/2"60MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 30 | 30 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD75PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO3"75MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 30 | 30 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD100PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO4"100MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | CONECTOR PVC PESADO | BT-CONECTPD150PVC |  |  |  | CONECTOR PVC PESADO6"150MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CONECTOR PVC
|  | 0 | 0 | 150 | 150 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC13 |  |  |  | COPLE PVC PESADO1/2"13MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 150 | 150 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC19 |  |  |  | COPLE PVC PESADO3/4"19MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 100 | 100 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC25 |  |  |  | COPLE PVC PESADO1"25MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 50 | 50 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC32 |  |  |  | COPLE PVC PESADO1 1/4"32MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC38 |  |  |  | COPLE PVC PESADO1 1/2"38MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 10 | 10 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC50 |  |  |  | COPLE PVC PESADO2"50MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC60 |  |  |  | COPLE PVC PESADO2 1/2"60MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC75 |  |  |  | COPLE PVC PESADO3"75MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 5 | 5 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC100 |  |  |  | COPLE PVC PESADO4"100MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | COPLE PVC PESADO | BT-COPLEPVC150 |  |  |  | COPLE PVC PESADO6"150MM | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | COPLE PVC
|  | 0 | 0 | 400 | 400 | CHALUPA PVC | BT-CHALUPA4X2PVCV |  |  |  | CHALUPA PVC 4X2" 100X50MM VERDE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CHALUPA PVC
|  | 0 | 0 | 400 | 400 | CHALUPA PVC | BT-CHALUPA4X2PVCG |  |  |  | CHALUPA PVC 4X2" 100X50MM GRIS | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CHALUPA PVC
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | REGISTRO C/TAPA PVC | BT-REGISTRO3X3PVC |  |  |  | CAJA REGISTRO C/TAPA PVC 3X3" VERDE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | REGISTRO PVC
|  | 0 | 0 | 500 | 500 | REGISTRO C/TAPA PVC | BT-REGISTRO4X4PVC |  |  |  | CAJA REGISTRO C/TAPA PVC 4X4" VERDE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | REGISTRO PVC
|  | 0 | 0 | 150 | 150 | REGISTRO C/TAPA PVC | BT-REGISTRO5X5PVC |  |  |  | CAJA REGISTRO C/TAPA PVC 5X5" VERDE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | REGISTRO PVC
|  | 0 | 0 | 250 | 250 | SOBRETAPA RECTANGULAR PVC | BT-SOBRETAPAPVCV |  |  |  | SOBRETAPA CON SALIDA RECTANGULAR PVC VERDE | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | REGISTRO PVC
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | CINCHO | BT-CINTILLO14NAT |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NATURAL 14" x .18" CATAMONT | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
|  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | CINCHO | BT-CINTILLO8NAT |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NATURAL 8" x .18" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
|  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | CINCHO | BT-CINTILLO11NAT |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NATURAL DE 11" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | CINCHO | BT-CINTILLO6NAT |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NATURAL DE 6" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
|  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | CINCHO | BT-CINTILLO11NEG |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NEGRO 11 X 18 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
[5 empty] | 0 | CINCHO | BT-CINTILLO14NEG |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NEGRO 14.5 X .18" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
[5 empty] | 0 | CINCHO | BT-CINTILLO4NEG |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NEGRO 4" X .18 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
[5 empty] | 0 | CINCHO | BT-CINTILLO6NEG |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NEGRO 6" X .14 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
|  | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | CINCHO | BT-CINTILLO8NEG |  |  |  | CINTILLO DE NYLON NEGRO 8" X .18" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
[5 empty] | 0 | CINCHO | BT-CINTILLO7NEG |  |  |  | CINTILLO NEGRO 7" | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | CINCHOS
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB12-212 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO 1/2 X 2-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB12-112 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/2 x 1-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB12-114 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/2 X 1-1/4 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB12-1 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/2 X 1 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB12-2 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/2 X 2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB12-3 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/2 X 3 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB14-112 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/4 X 1-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB14-1 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/4 X 1 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB14-2 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/4 X 2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB38-112 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 3/8 X 1-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB38-1 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 3/8 x 1 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB38-212 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 3/8 X 2-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB38-2 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 3/8 X 2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB38-34 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 3/8 X 3/4 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB516-112 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 5/16 X 1-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB516-1 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 5/16 X 1 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB516-2 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 5/16 X 2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB38-3 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE DE 3/8 X 3 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB12-312 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/2 X 3-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO BRONCE | BT-TORB14-12 |  |  |  | TORNILLO DE BRONCE AL SILICIO DE 1/4 X 1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[5 empty] | 0 | TORNILLO ACERO | BT-TORI38-112 |  |  |  | TORNILLO DE QACERO INOXIDABLE DE 3/8 X 1-1/2 | H87 | ACCESORIOS ELÉCTRICOS | BAJA TENSION | TORNILLO
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | X563V | CDNTE56 | CTHW14V |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14 AWG VERDE | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | X563 |  | CTHW14N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY308 | CDNTE26 | CTHW12N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY308B | CDNTE67 | CTHW12B |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 AWG BLANCO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY308V |  | CTHW12B |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 AWG VERDE | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | X573R |  | CTHW12B |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 AWG ROJO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY304 | CDNTE27 | CTHW10N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C |  |  | CTHW10V |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG VERDE | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C |  | CDNTE64 | CTHW10B |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG BLANCO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C |  |  | CK10V |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG ROJO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY296V | CDNTE28 | CTHW8V |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG VERDE | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C |  | CDNTE28 | CTHW8N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C |  | CDNTE28 | CTHW8N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG BLANCO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C |  | CDNTE28 | CTHW8N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG ROJO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY291 | CDNTE29 | CTHW6N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 6 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY291V |  | CTHW6N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 6 AWG VERDE | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY287 | CDNTE30 | CTHW4N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | G401 |  | CTHW4N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4 AWG BLANCO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY286 | CDNTE57 | CTHW2N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY343 | CDNTE16 | CTHW1/0N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 1/0 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | G410 | CDNTE58 | CTHW2/0N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 2/0 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLY347 | CDNTE31 | CTHW3/0N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 3/0 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | G412 | CDNTE59 | CTHW4/0N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 4/0 AWG NEGRO | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLC322 | CDNTE60 | CTHW250N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 250 AWG | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | C321 | CDNTE61 | CTHW300N |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 300 AWG | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | C333 | CDNTE62 | CTHW350 |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 350 AWG | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE THW-LS C | SLC331 | CDNTE63 | CTHW500 |  | CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 500 AWG | MT
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID12 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 12 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID10 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 10 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID8 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 8 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID6 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 6 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID4 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 4 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID2 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 2 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID1/0 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 1/0 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID2/0 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 2/0 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID3/0 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 3/0 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID4/0 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 4/0 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID250 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 250 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID350 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 350 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID500 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 500 | KG
[6 empty] | CABLE DE COBRE DESNUDO | CID750 |  |  |  | Cable Cobre Desnudo Cal. 750 | KG
[6 empty] | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO | KCUD4 |  |  |  | Alambre Cobre Desnudo Cal. 4 | KG